**SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI HİZMET STANDARTLARI EK-2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **HİZMETİN ADI** | **BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER** | **TAMAMLAMASÜRESİ (ENGEÇ)** |
| **1** | **Yangın Söndürme Cihazlarının Dolum, Bakım ve Kontrolleri** | İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Teşkilatında bulunan Yangın Söndürme Cihazlarının Dolum, Bakım ve Kontrolleri için yetkili firma ile düzenlenen şartname ve istenilen belgeler;**1-**Bütün arabalı yangın söndürücüler **TS 11749-EN 1866** kalite belgeli olacak ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüpleri **TS 862-EN 3** kalite belgeli olacaktır.**2-**Dolum yapılan yeni alınan kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli ve halokarbon yangın söndürme cihazları 4 (Dört) Yıl yetkili firma tarafından garanti altına alınacaktır. **3-**Dolum yapılacak olan cihazlar Sivil Savunma Uzmanlığında görevli personelin nezaretinde yetkili firma tarafından yerlerinden alınıp, kendi teknik personeli tarafından dolum ve bakımı yapıldıktan sonra tekrar yerine yerleştirilecektir. **4-**Dolum esnasında arızalı çıkan parçalar Sivil Savunma Uzmanlığının bilgisi dahilinde ücretli olarak değiştirilecektir.**5-**Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı firma elemanlarınca **TS ISO 11602-2** standartlarına göre **6 Ayda** bir yapılacak.**6-**Dolum yapılan cihazların garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecek, Tamir veya yenileme işlemi ücretsiz olarak yapılacaktır.**7-**Cihazların garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. (Tamir süresi **15 iş günüdür**, bu süre servis istasyonuna bildirim tarihinden itibaren başlar)**8-**Dolum yapılan cihazlarla ilgili personeli eğitmek ve cihazları denemek amacı ile yangın tatbikatı yapılacak, boşalan cihazlar yetkili firma tarafından ücretsiz olarak doldurulacaktır.**9-**Dolumu yapılan cihazların üzerine jelatinli kullanma ve kontrol kartı takılacaktır. **10-**İl Emniyet Müdürlüğümüz ana hizmet binası, ana hizmet binası dışında faaliyetlerini sürdüren birimler ile Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlükleri ve bağlı Polis Merkezi Amirlikleri hizmet binalarında meydana gelebilecek olası yangın esnasında dolumu yapılan yangın söndürme cihazlarının çalışmaması durumunda bütün sorumluluk doldurucu firmaya aittir.**11-**Dolumu yapılan cihazlarla ilgili şikâyetler hususunda Sivil Savunma Uzmanlığınca firma ile görüşüldüğünde firma tarafından vakit kaybetmeden bir yetkili göndererek gereken yapılacaktır.**12-**Cihazların alımı ve dolumundu kullanılacak kuru kimyevi yangın söndürme tozu **TS-EN 615** standartlarında **ABC 90** işaretli **(%90 MAP**) oranından az olmayacak ve ithal toz (Furex) kullanılacaktır.**13-**Karbondioksitli tüplerde söndürücü maddesi **TS 11339 EN 25923** norm ve standartlarına uygun olacaktır.**14-**Holokarbonlu yangın söndürme cihazlarında doğaya, elektronik malzemelere zarar vermeyen, kullanıldıktan sonra geriye leke, koku ve atık madde bırakmayan homojenleştirilmiş hidrokarbon HCFC gazı kullanılacaktır.**15-**Köpüklü yangın söndürme cihazlarına konulan söndürücü madde katı, sıvı ve gaz yangınlarında etkili olan **FOM köpük AFF’li protein** esaslı söndürücü olacaktır. (% 3-% 6)**16-**Bu sözleşme şartlar dahilinde **4 (Dört) Yıl** geçerlidir. | **60 GÜN** |
| **Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.** |
| **İLK MÜRACAAT YERİ** | **İKİNCİ MÜRACAAT YERİ** |
| **ADI SOYADI** | İbrahim ERGÜDER | **ADI SOYADI** | Ayhan AKPAY |
| **ÜNVAN** | 1.Sınıf Emniyet Müdürü | **ÜNVAN** | Vali Yardımcısı |
| **ADRES** | Mehmet Akif Mah Sakarya Caddesi No:1 | **ADRES** | Turgut Reis Mah. Atatürk Bulvarı 259/1 |
| **İŞ TEL.** | 0416 216 4885 | **İŞ TEL.** | 0416 216 1003 |
| **İŞ TEL.** | 0 505 318 0200 | **İŞ TEL.** |  0416 216 5979 |
| **FAKS** | 0416 216 4663 | **FAKS** | 0416 216 1516 |